询价函

：

阜阳华润燃气有限公司现就选择壁挂炉采暖系统安装单位进行询比价。特邀请贵公司/厂前来参加。

1、询价编号：2024011501

- 2、询价内容：

- 壁挂炉采暖系统安装单位：

| 序号 | 项目名称 | 服务类型 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂炉采暖系统安装 | 安装、调试、售后 | 27户 |  |

说明：（1）安装包含施工费、散热器、水系改造、壁挂炉安装调试及相关辅材费等；（2）散热器能满足散热要求，具体尺寸根据房屋大小提供相应尺寸的暖气片；（3）管道为铝塑管；（4）本次报价供暖面积按60平左右2组散热器计算。采购报价为单价及总价，供应商需在投标前自行勘探，一经中标不另行支付额外费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

3、本次询价最高限价为3100元/户。

4、联系方式：阜阳华润燃气有限公司 客户服务部  赵梅 18156292775

5、邮寄地址：报价文件密封递交至 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路17号华润燃气 赵梅 18156292775

6、报价截止日期： 2024 年 1 月 22 日

附件：报价单

阜阳华润燃气有限公司

客户服务部

2024年1月15日

报价单

阜阳华润燃气有限公司：

我司针对该壁挂炉采暖系统安装单位，在贵司的询价函要求条件范围内报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 服务类型 | 数量 | 含税单价（元） | 报价有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂炉采暖系统安装 | 安装、调试、售后 | 27 |  | 一年 |  |
| 合计（元）：人民币 （大写） （小写 ）元 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

电  话：

日  期：

要求：

1.请将营业执照复印件及相关证件加盖公章后一并邮寄。

2.付款条件：经验收完成后，阜阳华润燃气有限公司在收到服务商开具的全额增值税专用发票后结算付款。

3.中标原则：在保证服务质量的前提下，总价最低者中标。

4.快件封面务必标注贵公司的公司全称及报价单等字样。

5.附件作为报价的一部分请加盖公章随报价单一并邮寄。

| 附件： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制板式散热器品牌 |  |  | 备注 |
| 2 | 管材的品牌 | 主管道 |  |  |
| 3 |  | 支管道 |  |  |
| 4 | 质保时间 | 材料 |  |  |
| 5 |  | 系统 |  |  |
| 6 | 施工周期 |  |  |  |
| 7 | 后期维护响应时长 |  |  |  |
| 8 | 发票开具 |  |  |  |